	[image: image1.jpg]



	Grad Novi Pazar

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove

Odeljenje za inspekcijske poslove

Komunalna inspekcija
	Oznaka: KL KAN

	KONTROLNA LISTA 

ODVOĐENJE OTPADNIH I ATMOSFERSKIH VODA
OBAVEZE KORISNIKA

	Red. broj
	Pitanje
	Odgovor i broj bodova

	1.
	Korisnik usluge se stara o unutrašnjim instalacijama kanalizacije i održava ih u ispravnom stanju u skladu sa odlukom JLS
	da-          -br. bodova- 2

ne -        --br. bodova- 0

	2.
	Korisnik usluge je omogućio ovlašćenim licima vršioca komunalne delatnosti pristup komunalnim objektima kanalizacije, radi provere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamene i održavanja istih, uključujući i prelazak preko parcele i pristup nepokretnosti u vlasništvu korisnika usluge
	da-          -br. bodova- 2

ne -         -br. bodova- 0

	3.
	Kontrolisani  subjekat (Korisnik ) vrši ispuštanje otpadnih voda na način propisan odlukom JLS
	da-          -br. bodova- 2

ne -        --br. bodova- 0

	4.
	Objekat korisnika usluge ne ometa normalno odvođenje otpadnih voda drugih korisnika usluge
	da-          -br. bodova- 2

ne -        --br. bodova- 0

	5.
	Korisnik usluge je omogućio pravilno registrovanje količine i sastava otpadnih voda
	da-          -br. bodova- 2

ne -        --br. bodova- 0

	6.
	Korisnik usluge je omogućio drugom korisniku da preko svoje instalacije odvodi otpadne vode, na osnovu dobijenih uslova i saglasnosti komunalnog preduzeća
	da-          -br. bodova- 2

ne -        --br. bodova- 0

	7.
	Korisnik usluge je omogućio ovlašćenim licima pristup do mernih uređaja, odnosno instalacije i kanalizacionog priključka 
	da-          -br. bodova- 2

ne -        --br. bodova- 0

	8.
	Korisnik usluge odvodi otpadne vode u skladu sa uslovima na koje je data saglasnost, odnosno ugovorom o odvođenju otpadnih voda
	da-          -br. Bodova 2
ne-            -br. Bodova 0

	9.
	Korisnik usluge redovno plaća naknadu za izvršenu uslugu odvođenja otpadnih voda
	da-          -br. Bodova 2
ne-          -br. Bodova 0

	10.
	Korisnik usluge je ugradio peseban uređaj za prečišćavanje otpadnih voda koje sadrže otpadne materije
	da-          -br. Bodova 2
ne-          -br. Bodova 0

	Napomena:

	Maksimalan broj bodova:       20                                                                          Utvrđeni broj bodova:


	TABELA ZA UTVRĐIVANJE STEPENA RIZIKA

	stepen rizika
	raspon broja bodova
	obeleži utvrđeni stepen rizika po broju bodova

	Neznatan
	18-20
	

	Nizak
	16-18
	

	Srednji
	14-16
	

	Visok
	12-14
	

	kritičan
	<12
	


    NADZIRANI SUBJEKAT                                       M.P.                                                                    INSPEKTOR
______________________                                                                                               ___________________
