	[image: image1.jpg]



	Grad Novi Pazar

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove

Odeljenje za inspekcijske poslove

Komunalna inspekcija
	Oznaka: KL VOD

	KONTROLNA LISTA 
PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE
PRIKLJUČENJE- KORISNIK

	1. Obaveze  korisnika

	1.
	Kontrolisani subjekat /Objekat/ se nalazi u ulici ili graniči sa ulicom u kojoj je izgrađena gradska vodovodna mreža
	da-            -br. bodova 2
ne-          -br. bodova 0

	2.
	Kontrolisani subjekat je svoj /stambeni,poslovni ili dr,objekat priključen na gradsku  vodovodnu mrežu po sonovu odobrenja davaoca usluge  u skladu  odluke JLS
	da-          -br. bodova 2
ne-          -br. bodova 0

	2a
	Priključenje /subjekat/ je izvršeno u propisanom roku na način i uslovima kako je određeno od strane organa koji gazduje javnim vodovodom na osnovu odluke JLS 
	da-          -br. bodova 2
ne-          -br. bodova 0

	2b
	Priključenje kućnih instalacija izvršeno u skladu sa tehničkim uslovima komunalnog preduzeća
	 da-          -br. bodova 2
ne-          -br. bodova 0

	3.
	Ugrađeni uređaji i objekti za obezbeđenje pritiska - hidrofor, bazen, regulator pritiska i dr
	 da-          -br. bodova 2
ne-          -br. bodova 0

	3a
	Uređaji i objekti za obezbeđenje pritiska su ugrađeni uz saglasnost koju određuje i daje komunalno preduzeće
	 da-          -br. bodova 2
ne-          -br. bodova 0

	4
	Priključenje je izvršeno preko susedne parcele
	 da-          -br. bodova 2
ne-          -br. bodova 0

	4a
	Za priključenje postoji saglasnost vlasnika parcele
	 da-          -br. bodova 2
ne-          -br. bodova 0

	5.
	Priključenje je izvršeno preko vodovodonog priključka
	 da-          -br. bodova 2
ne-          -br. bodova 0

	5a
	Vodovodni priključak je trajan
	 da-          -br. bodova 2
ne-          -br. bodova 0

	5b
	Vodovodni priključak je privremen
	 da-          -br. bodova 2
ne-          - br. bodova 0

	5v
	Na građevinskoj parceli ima više vodovodnih priključaka
	 da-           -br. bodova 2
ne-          -br. bodova 0

	5g
	Komunalno preduzeće je dozvolilo  više vodovodnih priključaka
	 da-          -br. bodova 2
ne-          -br. bodova 0

	Napomena:

	Maksimalan broj bodova:                                                                            Utvrđeni broj bodova:

                     26                                                          


	TABELA ZA UTVRĐIVANJE STEPENA RIZIKA

	stepen rizika
	raspon broja bodova
	obeleži utvrđeni stepen rizika po broju bodova

	Neznatan
	22-26
	

	Nizak
	20-22
	

	Srednji
	18-20
	

	Visok
	14-18
	

	kritičan
	<14
	


    NADZIRANI SUBJEKAT                                       M.P.                                                                    INSPEKTOR
______________________                                                                                               ___________________
